ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

www.cukarica.rs

Шумадијски трг 2

11030 Б е о г р а д

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013,104/2013), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова 32/19 бр. II/03 бр. 404-427/19 од 10.05.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

II-03 бр 404-427/19

Радови на уређење спортског терена на Чукаричкој падини

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА

32/19

| Крајњи рок за достављање понуда: | 17.06. 2019. год. до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда: | 17. 06. 2019. год. у 13:00 часова |

МАЈ 2019. године

|  | С А Д Р Ж А Ј | стр |
| --- | --- | --- |
|  | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
|  | Врста и опис услуга, захтеви Наручиоца | 4 |
|  | Подаци о понуђачу | 6 |
|  | Подаци о члану групе | 7 |
|  | Подаци о подизвођачу | 8 |
|  | Услови за учешће у поступку јавне набавке по чл. 75 и 76 Закона и доказивање испуњености услова | 9 |
|  | Образац за установљење испуњености услова за учешће у поступку | 10 |
|  | Изјава о поштовању обавеза по чл. 75 ст 2 Закона | 28 |
|  | Листа изведених радова | 13 |
|  | Листа техничке опремљености | 15 |
|  | Листа кадровске опремљености | 16 |
|  | Упутство за сачињавање понуде | 17 |
|  | Средства финансијског обезбеђења и обрасци | 20 |
|  | Упутство за попуњавање обрасца понуде | 27 |
|  | Образац понуде за самостално наступање | 29 |
|  | Образац понуде за наступање у оквиру групе |  |
|  | Образац понуде за наступање са подизвођачем |  |
|  | Спецификација са структуром цене | 33 |
|  | Образац трошкова припреме понуде | 36 |
|  | Изјава о независној понуди | 37 |
|  | Модел уговора | 38 |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градска општина Чукарица-Градска општинска управа

Управа градске општине

шифра делатности 8411

матични број 07014210

ПИБ 102699531

Адреса: 11030 Београд, Шумадијски трг 2

Интернет страница: www.cukarica.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Јавна набавка радова: Радови на уређењу спортског терена на Чукаричкој падини

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

5. Контакт

Комуникација са Наручиоцем врши се писаним путем, искључиво радним даном у оквиру редовног радног времена, од 07:30-15:30 часова.

Лице за контакт: Лејла Марковић 011/3052-179, lmarkovic@cukarica.rs и Драгица Радуловић, 011/3052-234, dradulovic@cukarica.rs

ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Врста услуга:

Предмет набавке су: Радови на уређењу спортског терена на Чукаричкој падини на територији ГО Чукарица и укључују припремно-завршне-земљане радове (45112000), Опрему за паркове и дечја игралишта (43325000-7), Постављање ограде (45342000-6), Грађевинске радови (45000000-7 ), браварски радови (45421160); ближе одређени предмером- спецификацијом радова са структуром цене као саставним делом конкурсне документације.

Опис јавне набавке и начин извођења радова

Радови се изводе у насељу Чукаричка падина у Београду, према условима дефинисаним у конкурсној документацији и према следећим захтевима.

Радови започињу одмах по испуњењу уговорених услова за почетак радова.

Дозвољени интервал рока завршетка радова је 20-30 календарских дана од дана потписивања уговора и увођења извођача у посао. Понуде које нуде рок завршетка радова ван дозвољеног наведеног интервала, сматраће се неприхватљивим и неће се даље разматрати.

Гарантним роком мора да буде обухваћена пуна гаранција за изведене радове и примењене материјале у року од најмање 2 године од дана примо-предаје.

Сви радови се изводе на начин и према следећим условима :

Радови се изводе према захтевима из описа конкурсне документације и спецификације-предмера, у складу са техничко-технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и према важећим стандардима за односну врсту радова, уз употребу примерене механизације и радне снаге квалификоване за обављање захтеваних послова.

Извођач обавља захвате према властитој технологији и динамици и на сопствени ризик, уз примену безбедносних мера, мера заштите на раду и мера заштите животне средине у складу са позитивним законским прописима.

Наручилац задржава право измене појединих позиција, као и право промене количина појединих позиција. Обрачун ће се извршити према стварно израђеним количинама по појединим  позицијама, по завршеној монтажи.

Извођач сноси пуну одговорност за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Понуда се даје уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова и евентуално причињену штету трећим лицима.

Сви захвати се изводе на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток и комуникација грађана и не оштећује и не нарушава околина и природна средина и здравље и безбедност пролазника.

Извођач је дужан да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

Понудом морају бити обухваћене све захтеване позиције.

Цена дотичне позиције обухвата све радове потребне за извршење односне позиције, а ценом сваког рада и материјала који се обрачунава у појединој позицији обухватају се и сва остала давања и дажбине.

Пре почетка радова, Извођач је дужан да детаљно проучи све делове пројекта и затражи потребна објашњења. Све што је предвиђено било којим делом овог пројекта (текстуални или графички) не може се признати као накнадни рад. За било какве измене, у односу на пројекат, Извођач је у обавези да прибави писмену сагласност одговорног пројектанта, надзорног органа и овлашћеног представника Наручиоца.

Наручилац задржава право измене појединих радова, као и право промене количина појединих позиција. Обрачун ће се извршити према стварно израђеним и измереним количинама на лицу места, без обзира на количине у предмеру и предрачуну

Извођач радова сноси пуну одговорност за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Понуда се даје уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

Демонтирани материјал и опрема је власништво Наручиоца. Демонтаже је потребно обавити пажљиво, уз минимализацију оштећења демонтираних елемената. Демонтирани материјал се одлаже на место/места по налогу Наручиоца, или се одвози на место/места по налогу Наручиоца која нису удаљенија од најближе градске депоније.

Сав материјал за који Наручилац нема интерес, отпадни материјал, амбалажа или шут одвози се на градску депонију, т.ј. места предвиђена за депоновање таквог материјала, о чеми Извршилац доставља Наручиоцу потврду.

Понудом морају бити обухваћени сви радови из описа-спецификације радова.

Цена дотичне позиције обухвата све радове описане позицијом, а ценом сваког рада и материјала који се обрачунава у појединој позицији обухватају се  и сва остала давања и дажбине. Цена такође обухвата и израду евентуалне потребне радионичке документације и потребних детаља.

Примењени материјали морају бити нови и некоришћени, стабилни, нешкодљиви за околину и стандардизовани- усаглашени са СРПС-ISO стандардом, о чему понуђач прилаже доказе на захтев Инвеститора.

Сав материјал којим се изводи инсталација, а који подлеже обавезном атестирању, мора поседовати  атесте о саобразности који потврђују да је производ на прописан начин испитан и да испуњава захтеве одређене одговарајућим  стандардима и прописима. Материјал мора бити означен знаком саобразности којим се на самом производу потврђује да је прописно испитан.

Уколико се инсталација изводи и увозним материјалом, а који подлеже обавезном атестирању, за њега се мора прибавити атест о саобразности.

У току постављања или по завршетку радова, али пре предаје кориснику инсталацију треба прегледати и испитати, извршити потребна  мерења, и урадити све потребне функционалне пробе, а у складу са одговарајућим прописима.

По завршетку радова извођач је дужан да околину градилишта- објекта доведе у првобитно стање.

Позив за преглед и пријем завршних радова, обавезан је Извођач да изврши благовремено о свом трошку.

По завршетку услуга извођач је дужан да околину доведе у првобитно стање.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НОСИОЦУ ПОНУДЕ

| Назив понуђача, седиште |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ) |  |
| Број рачуна/ банка |  |
| Лице за контакт,позиција |  |
| Телефон- фиксни и мобилни |  |
| Факс |  |
| E- mail |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора, Позиција |  |
| Други законски заступници (навести све законске заступнике и њихове позиције) |  |

м.п.				Потпис:

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Назив понуђача, седиште |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ) |  |
| Број рачуна/ банка |  |
| Лице за контакт,позиција |  |
| Телефон- фиксни и мобилни |  |
| Факс |  |
| E- mail |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора, Позиција |  |
| Други законски заступници (навести све законске заступнике и њихове позиције) |  |

м.п.				Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају за члана групе са којим Понуђач наступа подносећи заједничку понуду.

Уколико групу чине више од два члана, образац треба копирати и попунити за сваког од чланова.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив понуђача, седиште |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ) |  |
| Број рачуна/ банка |  |
| Лице за контакт,позиција |  |
| Телефон- фиксни и мобилни |  |
| Факс |  |
| E- mail |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора, Позиција |  |
| Други законски заступници (навести све законске заступнике и њихове позиције) |  |

м.п.				Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају у случају наступања са подизвођачем

Уколико Понуђач наступа са више од једним подизвођачем, образац треба копирати и попунити за сваког од њих.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ

Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању услова из члана 75. (уколико нису уписани у регистар понуђача који је јавно доступан на интернет страници) и члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 124/12,14/15,68/15), а у складу са чланом 77. Закона и Конкурсном документацијом.

За учешће у предметном поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да испуне следеће услове, и о томе доставе наведене доказе:

1.	Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, што доказује:

    - Уколико је Понуђач правно лице – достављањем извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног Привредног суда,

    - Уколико је Понуђач предузетник – достављањем извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Пожељно је,али Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. У том случају Понуђач треба да наведе интернет адресу на којој се подаци могу проверити.

2.	Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, што доказује: ( доказује се за сваког законског заступника)

Уколико Понуђач има статус правног лица:

- достављањем уверења надлежног суда (Основног суда или Основног и Вишег суда) на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

- достављањем уверења Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, који је једини надлежан на територији Републике Србије да изда ово уверење;

- достављањем уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за (сваког) законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта;

- Уколико је Понуђач предузетник: достављањем извода из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Уколико је понуђач физичко лице: уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији, што понуђач доказује достављањем: -уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно надлежног органа државе на чијој територији понуђач има седиште.

Докази не могу бити старији од два месеца пре дана отварања понуда-истека рока за достављање понуда.

Понуђач не доставља доказе под тачкom 3 уколико се налази у поступку приватизације.Уместо тих доказа доставља Потврду коју издаје Агенција за приватизацију.

Понуђач (сваки члан групе и сваки подизвођач) који је уписан у Регистар понуђача уместо доказа по тачкама 1-3 прилаже копију Решења о упису у регистар, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити.

4. Обавезним условом за учешће у поступку јавне набавке у смислу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС 29/13, 104/13) сматра се и Изјава о поштовању обавеза по чл. 75 ст. 2 Закона. Изјаву даје (потписује) сваки члан групе, као и сваки подизвођач.

| Ред бр | Н а з и в д о к у м е н т а | Датум издавања | Бр страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Извод из регистра (Извод издаје Агенција за привредне регистре, односно надлежни Привредни суд ) |  |  |
| 2 | Извод из казнене евиденције: уверења да ни Понуђач,као ни један његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као: - члан организоване криминалне групе - дело против привреде - дело против заштите животне средине - дело примања или давања мита - дело преваре (уверења издаје надлежни суд и надлежна полицијаска управа МУП-а-уверења Првог основног и Вишег суда-Специјалног одељења за правно лице, а уверење из казнене евиденције МУП-а за физичко лице- (сваког) законског заступника |  |  |
| 3 | Доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ( потврде издају Пореска управа Министарства финансија РС или државе на чијој територији Понуђач има седиште и надлежно Одељење Управе јавних прихода локалне самоуправе на чијој територији Понуђач има седиште); или потврде надлежног органа да се Понуђач налази у поступку приватизације |  |  |
| 3 а | ИЛИ, уместо ред.бр. 3, доказ да се понуђач налази у поступку приватизације ( потврду издаје Агенција за приватизацију ) |  |  |
| 3 бр | Решење о упису у Регистар понуђача ( уместо прилога под ред. |  |  |
| 4 | Изјава о поштовању обавеза по члану 75 ст 2 Закона |  |  |
| 5 | Копија лиценце 474 |  |  |
| 6 | Листа изведених услуга са прилозима |  |  |
| 7 | Листа техничке опремљености |  |  |
| 8 | Листа кадровске опремљености са прилозима |  |  |
| 9 | Средство финансијског обезбеђења са прилозима |  |  |

м.п.

Одговорно лице:

___________________

Поред наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац на темељу члана 76 Закона захтева да Наручилац испуњава и додатне-квалификационе услове, т.ј. да располаже неопходним пословним, финансијским и кадровским капацитетом.

Да је у последње 3 обрачунске године (2016,2017,2018.) остварио приход од у укупној вредности од 24.000.000,00 динара, што доказује прилагањем потврда референтних наручилаца уз копије предметних уговора.

Да поседује ( има у власништву или располаже на лизинг) најмање:

-1 теретно возило носивости најмање 5000 кг

да у моменту подношења понуде има радно ангажовано најмање 10 лица, од којих је:

- минимум 1 инжењер носилац лиценце 474

што доказује прилагањем копија доказа о правном основу ангажовања : за лица у радном односу (одређено и/или неодређено време) фотокопија одговарајућег М обрасца и уговор о раду; за лица ван радног односа уговор о обављању привремених или повремених послова и одговарајући М образац, односно уговор о делу и М-УНК образац. За одговорног извођача радова, уз доказ о правном основу радног ангажовања прилаже се и лиценца уз потврду Инжењерске коморе Србије о важећој лиценци, односно доказ о пложеном стручном испиту за инжењера безбедности и заштите на раду

У случају подношења заједничке понуде, сваки члан групе мора да испуњава услове по тачкама 1-3, док остале услове могу испуњавати заједнички.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем-подизвођачима, за подизвођача не доставља тражене доказео испуњењу додатних- квалификационих услова, већ је дужан да задате услове испуни сам.

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76. Закона, као и услова из Конкурсне документације или не достави друге доказе о испуњавању тражених услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Докази се могу достављати у неовереним копијама. Наручилац гарантује да су копије сравњене и верне оригиналу.

Понуђач је дужан да на посебан писмени захтев Наручиоца у року од пет дана достави на увид оригинале или оверене копије свих прилаганих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.

Квалификација у погледу пословне способности за обављање посла који је предмет јавне набавке доказује се Листом изведених услуга

У листу изведених радова се уноси назив пројекта-уговора са локацијом извршења, назив Наручиоца са особом за контакт и телефоном и број и датум закључења уговора

Понуђач има неопходан пословни капацитет ( испуњава квалификациони захтев ако је самостално или у оквиру пословно-техничке сарадње са другим извођачем у последње 3 обрачунске године обавио услуге на зеленим површинама у бруто вредности од најмање 20 милиона динара.

Уколико је понуђач у реализацији неког посла такве категорије учествовао заједно са другим извођачем- извођачима, треба да се приложи и уговор о пословно техничкој сарадњи.

ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ радова

2016.

| Ред. бр. | Назив пројекта/Уговора/ Локација | Наручилац/ особа за контакт/ телефон | Уговор бр,датум закључења | Бруто вредност уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| укупно 2016. |  |  |  |  |

2017.

| Ред. бр. | Назив пројекта/Уговора/ Локација | Наручилац/ особа за контакт/ телефон | Уговор бр,датум закључења | Бруто вредност уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| укупно 2017. |  |  |  |  |

2018.

| Ред. бр. | Назив пројекта/Уговора/ Локација | Наручилац/ особа за контакт/ телефон | Уговор бр,датум закључења | Бруто вредност уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| укупно 2018. |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| вредност обављених услуга у 2016. години |  |
| --- | --- |
| вредност обављених услуга у 2017. години |  |
| вредност обављених услуга у 2018. години |  |
| С В Е Г А |  |

м.п.

Одговорно лице:

_________________

Напомена:

Као доказ приложити копије уговора уз потврду са видљивим датумом, издату, потписану и оверену од стране купца- наручиоца.(уз уговор о пословно-техничкој сарадњи уз сваку потврду којом се доказује реализација посла у сарадњи са другим извођачем).

Уколико је у сврху доказивања то потребно, Понуђач може у табели за поједину годину додати потребан број редова.

Назив референтног наручиоца:______________

Седиште:____________

Телефон:______________

Матични број:_____________

ПИБ:______________

У складу са чланом 77 став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је _____________________________________ извршио радове _______________________ у периоду __________________________________ године у укупној вредности од __________________________________ динара без пдв-а.

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке 32/19.

Место ____________                                                                Референтни наручилац

Датум ._____________                                                        ______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Захтев за квалификацију у погледу техничке опремљености је да Понуђач поседује (има у власништву или располаже на лизинг) најмање:

- 1 возило носивости најмање 5000 кг

ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

| Ред. Бр. | Врста опреме | Марка/тип | Капацитет/ носивост | Год. Производње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

м.п.			овлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

У прилогу доставити копију важеђe саобраћајнe дозволе за средства која подлежу (обавезној) регистрацији са читачима и полису осигурања за камион.

За средства која не подлежу (обавезној) регистрацији доставити купопродајни уговор или фактуру, уз попису листу- оверен и потписан извод из пописне листе на дан 31.12.2018. са назначеним местом где су наведена односна срдедства чије се поседовање доказује, уз појединачну картицу односног основног средства .

За свако средство које се користи на лизинг, доставити уговор о лизингу.

Сматра се да Понуђач испуњава захтевану квалификацију уколико купопродајни уговори (фактура), односно саобрађаја дозвола гласи било на Понуђача (као правно лице), било на законског заступника Понуђача.

У супротном се квалификација неће признати.

Листом кадровске опремљености доказује се довољан капацитет у погледу кадровске оспособљености Понуђача за обављање посла који је предмет јавне набавке.

Захтеви за квалификацију у погледу особља су да Понуђач у моменту подношења понуде има радно ангажовано најмање 10 лица, од којих су:

- минимум 1 инжењер носилац лиценце 474 (копија лиценце и потврда о важењу)

ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

| Ред Бр. | Име и презиме | квалификација/стручна спрема | укупно радно искуство | радно искуство код Понуђача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

М.П.

___________________________

(одговорно лице )

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

У прилогу доставити :

- за свако ангажовано лице: правни основ ангажовања (уговор о раду, уговор о обављању привремених или повремених послова, или уговор о делу) и одговарајући М образац

- за одговорног извођача услуга, уз основ радног ангажовања прилаже се и лиценца уз потврду Инжењерске коморе Србије о важећој лиценци (да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори и да одлуком Суда части издата лиценце није одузета),

У супротном се квалификација неће признати.

УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се даје на основу укупног износа јединичних цена радова из Спецификације са структуром цене.

Документација треба да буде сложена према наведеном редоследу у садржају конкурсне документације. Прилози-докази који прате поједине захтеве- обрасце за доказивање морају да буду сложени иза захтева-обрасца који доказују.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на одговарајућем обрасцу Наручиоца који је дат као саставни елемент конкурсне документације и треба да унесе све тражене податке у приложени образац понуде и све пратеће обрасце. Обрасци у виду табеларних приказа се попуњавају према статистичким правилима за попуњавање табела-ни један простор табеле предвиђен за попуњавање не сме остати празан. Понуда не сме да садржи никакве измене и допуне, осим оних које су учињене у складу са упутством издатим од стране Наручиоца или уколико се ради о исправљању грешака које је понуђач начинио приликом састављања понуде. У том случају исправке-исправљени подаци морају такође бити парафирани од стране лица које је овлашћено за потписивање понуде.

Понуда се подноси на српском језику, читко написана.

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена као неприхватљива.

Уколико Понуђач евентуално достави доказе који су на страном језику, дужан је да достави и њихов превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик.

Понуда са варијантама није допуштена.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се доставља на адресу: "ГО Чукарица" Београд, Шумадијски трг 2, са напоменом: "понуда за јавну набавку 32/19- не отварати". На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу,телефон i mail адресу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Рок за достављање понуда је 17.06.2019. до 12:00 часова. Понуда се сматра благовременом уколико је до наведеног рока примљена и заведена у писарници Наручиоца .

Неблаговремене понуде ће бити враћене неотворене.

Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за достављње понуда, у 13:00 часова у просторијама Наручиоца. У јавном отварању могу активно учествовати лица која су поднела ваљана пуномоћја.

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави Наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде запечаћено, означено и достављено на начин аналоган начину предаје саме понуде, уз адекватну назнаку на предњој страни коверта: "измена понуде за јавну набавку 32/19" или "допуна понуде за јавну набавку 32/19 " или "опозив понуде за јавну набавку 32/19".

По истеку рока за достављање понуда Наручилац не може своју предату понуду опозвати, мењати, нити допунити.

- ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ

- подаци о Понуђачу (примењује се одговарајући образац-обрасци дат као саставни део конкурсне документације, по потреби копиран у потребном броју примерака, у зависности у ком статусу наступа Понуђач-понуђачи)

- Споразум ( којим се понуђачи међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и при извршењу према Наручиоцу преузимају солидарну одговорност- уколико понуду подноси група)

- Образац/обрасци за установљење испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке са прилозима (образац дат као елемент конкурсне документације) страна 10

- Изјава/изјаве о поштовању обавеза по члану 75 ст 2 Закона

- Листа изведених радова са прилозима

- Листа техничке опремљености са прилозима

- Листа кадровске опремљености са прилозима

- Средство финансијског обезбеђења- банкарска гаранција

- Образац понуде (понуда се даје на одговарајућем обрасцу Наручиоца, у зависности од тога у ком својству наступа Понућач)

- Спецификација радова са структуром цене (образац дат као елемент конкурсне документације)

- Образац трошкова припреме понуде (образац дат као елемент конкурсне документације, уз потребне прилоге уколико Понуђач у наведеним околностима захтева надокнаду трошкова)

- Изјава о независној понуди (образац дат као елемент конкурсне документације)

- Модел уговора ( образац дат као елемент конкурсне документације)

Понуда треба да буде сложена наведеним редоследом.

Све рубрике- сви захтевани подаци на страни Понуђача прилаганих образаца морају да буду попуњени. Уколико  се предвиђено место уписа захтеваног податка остави непопуњено-празно, понуда се може сматрати двосмисленом.

- НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА

При испуњењу обавеза које су предмет јавне набавке Понуђач може да наступи:

- самостално (сам подноси понуду и испуњава обавезе по закљученом уговору)

- са подизвођачем (испуњење уговорених обавеза делимично поверава подизвођачу), или

- у саставу групе (поносе заједничку понуду и заједнички извршавају обавезе)

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуда се подноси на обрасцу Наручиоца који је саставни елемент конкурсне документације. У зависности од тога у ком статусу наступа Понуђач (самостално, као члан групе,или са подизвођачем), попуњава и доставња одговарајући образац понуде.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају наступања са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће Понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% вредности понуде, Понуђач је дужан да наведе који део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.У том случају Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се чланови групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране одговорних лица сваког члана групе понуђача, а који садржи податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду-потписивати обрасце (осим образаца датим под материјалном и кривичном одговорношћу) и заступати групу пред Наручиоцем, Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијког обезбеђења, Понуђачу који ће издати рачун,о рачуну на који ће бити извршено плаћање и обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за учешће, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- ЦЕНА

Цене у обрасцу понуде треба да буду изражене у динарима, без урачунатог пдв (пдв исказан као посебна ставка) и да буду фиксне, непромењиве и коначне- са урачунатим свим зависним трошковима и евентуалним попустима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са захтеваним-понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са Чл. 92 Закона.

- ПЛАЋАЊЕ

Плаћање не може бити у року краћем од 5 дана, ни дужем од 35 дана од дана службеног пријема фактуре.

Све достављене фактуре- морају у свом садржају имати назнаку-позив на број и датум закљученог Уговора .

Понуда којом се захтева рок плаћања ван наведеног интервала ће се сматрати условљавајућом и неће се разматрати.

- ОПЦИЈА ПОНУДЕ

Опција- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац може да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

- СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Банкарске гаранције

Све банкарске гаранције морају да буду:

- Изражене у динарима;

- Неопозиве, без протеста, безусловне и плативе на први позив;

- Достављене банкарске гаранције не могу да садрже никакав додатне услове, краћи период важења и ниже износе него што је то одредио Наручилац.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да гласи на износ од 10% вредности понуде. Оригинална гаранција мора да буде део оригиналне понуде. Сваку понуду која не садржи исправну тендерску гаранцију, Наручилац одбија као неисправну. Банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђача, ослобађају се року од тридесет (30) дана од дана достављања банкарсе гаранције за добро извршење посла од стране најповољнијег понуђача.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде може се одузети (активирати за плаћање Наручиоцу) ако је :

повукао своју понуду за време периода важности понуде којег је понуђач назначио у обрасцу за понуду; и/или

након што је добио обавештење о прихватању његове понуде од стране наручиоца за време периода важности понуде, (и) није успео или је одбио да закључиуговор; или (ии) није успео или је одбио да прибави гаранцију за добро извршење посла, у складу са упутствима понуђачу, и/или не исправи аритметичке грешке или одбије да исправи аритметичке грешке.

3.1. Банкарска гаранција за добро извршење посла и ступање уговора на снагу

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла

издаје се на износ од 10% уговорене цене (РСД). Период важења банкарске гаранције за добро извршење посла износи 30 дана дуже од рока за завршетак извршења услуге. Уговор ступа на снагу даном достављања банкарске гаранције банке за добро извршење посла Наручиоцу.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

у поступку јавне набавке радова - Радови на уређењу спортског терена на Чукаричкој падини

ЈН бр. 32/19

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач_____________________________________ приликом закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке бр. 32/19, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду банкарске гаранције на износ од 10% уговорене цене (РСД). Период важења банкарске гаранције за добро извршење посла износи 30 дана дуже од рока за завршетак извршења услуге. Уговор ступа на снагу даном достављања банкарске гаранције банке за добро извршење посла Наручиоцу.

М.П.

______________________________

потпис овлашћеног лица

- ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поверљивим се могу означити само документа која садрже личне податке, или податке које не садржи ни један јавни регистар, или су интерним актима означени поверљивим. 
	Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима имају написано „поверљиво“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „поверљиво“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
	Осим података који су оправдано означени као поверљиви, Наручилац чува као пословну тајну и имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
	Подаци из понуде које Понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у односу на Наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.
	Уколико су поверљивим означени подаци који за то не испуњавају услове, а понуђач одбије да у датом року ову ознаку опозове, наручилац ће одбити понуду у целини.
	Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (поштом, факсом или mail-ом) да тражи од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 32/19".

Наручилац ће одговор у писаном облику у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима објавити на Порталу и својој web страници.

Захтев мора бити примљен благовремено, искључиво радним даном у оквиру редовног радног времена Наручиоца, од 07:30-15:30 часова.

Неће се сматрати захтевом за додатним информацијама или појашњењима у складу са Чл. 63. Закона питања заинтересованог лица на која већ постоји  једнозначан и недвосмислен одговор у саставу конкурсне документације и позива за достављање понуде или је на та питања већ одговорено на Порталу Управе за јавне набавке, односно питања реторичког карактера која немају стриктну функцију појашњења конкурсне документације.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Уколико је у поступку јавне набавке достављање документа извршено факсом или путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да захтева од друге стране да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у писаном облику и објављене на Порталу јавних набваки и на интернет страници наручиоца, представљају саставне елементе Конкурсне документације.

- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда извршиће се јавно у просторијама наручиоца, у 13:00 часова последњег дана рока за достављање понуда.

Представник понуђача који је поднео понуду, који жели да има активно учешће у поступку отварања понуда, мора да има оверено пуномоћје.

Комисија ће разматарти само прихватљиве, недвосмислене понуде понуђача који испуњавају обавезне и посебне услове за учешће - понуде које су благовремене и које немају битне недостатке, које су одговарајуће- које су у свему у складу са захтевима Наручиоца, које не ограничавају нити условљавају права Наручиоца или обавезе понуђача.

Комисија ће одбити понуде понуђача који имају негативне референце на темељу чл. 82 Закона, т.ј. који су на списку негативних референци, у складу са чл. 83 Закона.

Нечитке, нејасне, неуредне или понуде које садрже податке који нису предвиђени, као и друге битне неправилности које онемогућавају недвосмислено сагледавање свих захтеваних елемената понуде или међусобно упоређивање и рангирање понуда, биће одбијене.

- ОЦЕНА ПОНУДА, КОНТРОЛА И ИСПРАВКЕ

По завршеном јавном отварању, Комисија приступа прегледу, контроли и евалуацији понуда у смислу испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом и у складу са захтевима конкурсне документације.

Нечитке, нејасне, неуредне или понуде које садрже податке који нису предвиђени, као и друге битне неправилности које онемогућавају недвосмислено сагледавање свих захтеваних елемената понуде или међусобно упоређивање и рангирање понуда, биће одбијене.
	Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.
	Приликом разматрања  понуда Наручилац може да захтева писменим путем од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
	Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
	Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

Након отварања понуда, Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца достави у писаном облику додатна објашњења у року у коме то захтева Наручилац, као и да омогући контролу код себе или код свог подизвођача у договорено време, без одлагања.

Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

- НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних референци који објављује Управа за јавне набавке на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби чл. 82. Закона. Доказе о негативној референци које поседује, Наручилац ће без одлагања доставити Управи за јавне набавке.

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Комисија ће разматрати само благовремене понуде које су одговарајуће и прихватљиве и које су поднете од стране Понуђача који нема негативну референцу за истоврсни предмет јавне набавке- понуде које немају битне недостатке у погледу испуњења законских услова и које су у свему у складу са захтевима Наручиоца из конкурсне документације.

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о изменама-допунама понуде разматраће се уз уважавање достављених измена-допуна.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Уколико понуђачи дају исту вреднос извршења услуге као критеријум узеће се рок извршења услуге.

- ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА

Понуђач подноси понуду са пуном одговорношћу за поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Обавештење о прописима из наведених области Понуђач може добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, односно у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач сачињава понуду на властити терет и не може од Наручиоца тражити наканду трошкова. Изузетно, ако Наручилац донесе одлуку о обустави поступка из разлога који су на страни Наручиоца, Понуђач има право надокнаде трошкова, уколико је накнаду тих трошкова у својој понуди тражио и документовао на прихватљив начин.

- ОДЛУЧИВАЊЕ НАРУЧИОЦА ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико нису испуњени услови из чл. 107 ст 3 Закона, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка, при чему не сноси никакву одговорност према понуђачима.

Наручилац у том случају задржава право да покрене нови поступак јавне набавке Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у свим случајевима из чл. 109 ст 2 Закона, при чему одлучује о трошковима припремања понуде уколико је понуђач у својој онуди те трошкове тражио.

Увид у документацију разматрану у поступку јавне набавке може у складу са одредбама Закона извршити овлашћено лице које поднесе ваљано пуномоћје, након доношења одлуке о окончању поступка у унапред договорено и ограничено време.

- ЗАШТИТА ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора,односно који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту птава.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије) ако се захтев подноси  пре отварања понуде,односно након отварања понуде.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци ће се закључити са Понуђачем којем је додељен уговор, у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, уколико у предметном поступку јавне набавке буде поднета само једна понуда.

Изабрани Понуђач по потписивању уговора доставља гаранцију за добро и квалитетно извршење уговорених обавеза, чиме уговор ступа на снагу.

Уколико изабрани Понуђач не достави гаранцију за добро и квалитетно извршење уговорених обавеза у року од 10 дана од дана потписивања уговора, сматраће се да је одустао од склапања уговора.

Ако понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци не потпише уговор у року од пет дана од дана од када је позван на потпис уговора, или не достави средство финансијског обезбеђења извршења уговора у захтеваном року/роковима, Наручилац ће наплатити гаранцију за озбиљност понуде. Наручилац у том случају задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Средства финансијског обезбеђења са прилозима понуђачима који нису изабрани у постуку јавне набавке биће враћена одмах по потписивању уговора са изабраним понуђачем и ступањем уговора на снагу.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

У зависности од тога у ком својству у поступку јавне набавке наступа, Понуђач попуњава и прилаже један од предложених образаца понуде:

I	у случају самосталниог наступања

II	у случају наступања као члан и носилац понуде испред групе

III	у случају наступања са подизвођачем

У случају подношења заједничке понуде- наступања у својству носиоца понуде испред групе понуђача, испуњавају се сви општи подаци о Понуђачу-носиоцу понуде, као и сви општи подаци за члана групе .

Уколико групу чине више од два члана, у образац понуде треба додати редом све опште податке за сваког од чланова на исти начин Понуду потписује овлашћено лице носиоца понуде

У случају наступања са подизвођачем, испуњавају се и сви општи подаци за Подизвођача уз навођење - опис дела предмета набавке који се поверава Подизвођачу и назнаку процентуалног учешћа тог дела у вредности понуде. Уколико Понуђач ангажује више од једног подизвођача, за сваког од њих редом у предложеном обрасцу треба додати све опште податке уз навођење - опис дела предмета набавке који се сваком од њих поверава и назнаку процентуалног учешћа тог дела у вредности понуде.

И З Ј А В А

о поштовању обавеза

по члану 75 ст 2 Закона

За јавну набавку број ЈНМВ 32/19, предмет набавке -Радови на уређењу спортског терена на Чукаричкој падини, а на основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач ___________________ са седиштем у __________________ улица ________________ број ____ даје следећу

ИЗЈАВУ

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

________________________

Дана _______________ 2019. године

У _________________________

Датум: ____________

Напомена:

У случају заједничког наступања, као и у случају наступања са подизвођачем, сваки учесник потписује изјаву

Понуда се даје на основу укупног износа јединичних цена из Спецификације са структуром цене.

ПОНУДА БР. ________________

Радови на уређењу спортског терена на Чукаричкој падини

ЈН 32/19

1) Подаци о понуђачу:

| 1. Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| 2. Седиште |  |
| 3. ПИБ |  |
| 4. Матични број |  |
| 5. Текући рачун и назив банке |  |
| 6. Контакт особа |  |
| 7. Број телефона |  |
| 8. E-mail |  |

Понуђач-правно лице је у категорији микро/малог/средњег/великог предузећа- навести одговарајуће__________________________.

2) Понуђена цена услуге на основу дате спецификације укупно износи:

без ПДВ-а	___________________ дин

ПДВ	___________________ дин

понуђена цена са ПДВ-ом	___________________ дин

Рок извршења ____ (између 20-30) дана од дана налога Наручиоца.

Цена је изражена у динарима и коначна-са урачунатим свим зависним трошковима и евентуалним попустима.

Плаћање у року од ____________ дана, не краћем од 5 и не дужем од 35 дана од дана службеног пријема фактуре испостављене по извршеној услузи, прихваћене и парафиране од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Опција понуде ____ дана од дана јавног отварања понуда. (минимум 30 дана)

Понуђач понуду подноси самостално.

Гарантни рок _____ (минимум 2 године) година од дана примо-предаје.

Одговорно лице

_________________________

(читко име и презиме, потпис, печат )

Напомена: Уколико понуђач наступа у оквиру групе понуђача или је реч о заједничкој понуди образац 1 понуде попунити за сваког учесника у понуди.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ бр. _____________

ИГРАЛИШТЕ 1 (Кошаркашко игралиште)

| Ред бр. | Опис | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Јед. цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Парковска клупа |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа парковских клупа са челичним страницама Ø 6/4" и носачима за дрвене гредице. Седишта и наслоне урадити од дрвене грађе И класе димензија 5 * 10 * 180 цм. Металне елементе заштитити топлим цинком и завршном Антика бојом у два премаза у тону по избору надзорног органа. Дрвене елементе прво импрегнирати, а потом третирати висококвалитетним лазурним премазима у два слоја у тону по избору надзорног органа, тако третирано дрво на крају заштитити са безбојним лаком који поседује отпорност на УВ зрачење у два премаза. Спој металних и дрвених елемената извести вијачном везом на такав начин како би сви потенцијални извори повреде били онемогућени. | ком | 5 |  |  |
|  | Парковска корпа за отпатке |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња парковске корпе за отпатке. Корпу за отпатке израдити од перфорираног лима минималне дебљине 1мм. Зид корпе мора имати рупе Ø 15 мм у средњој зони минималне ширине појаса 200 мм. Дно корпе такође мора имати рупе, како се атмофралије не би задржавале. Носећу "П" конструкцију корпе израдити од челичних цеви Ø 40 мм и анкерисати у бетонске стопе 30 џ 30 џ 30 цм марке бетона МБ 20. Корпу причврстити за конструкцију посредством механизма у горњој зони тако да се корпа може ротирати ради лакшег пражњења. Све металне делове топлоцинковати, а потом третирати темељном бојом у два слоја и завршном бојом антика 3 у 1 по избору надзорног органа. Труп корпе снабдети адекватном налепницом. Димензије корпе су Ø 350 џ 700 мм. Висина конструкције износи 1,2 м. | ком | 2 |  |  |
|  | Кош |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња коша. Конструкцију коша извести од металних цеви Ø 219 мм, минималног зида дебљине 5 мм. Цеви су угловане тако да формирају изломљен носач урађен по прописима и прорачунима за ову врсту радова. Конструкција треба бити самостојећа без подупирача. Кошаркашка табла је од клирита урађена на такав начин да је као и конструкција усклађена са ФИБА стандардима. Веза конструкције у табле мора бити изведена на безбедан начин и обезбеђена додатним укрућењима. Веза је такође снабдевена амортизерима како би се спречио пренос вибрација на конструкцију. Конструкција се анкерише у темеље у свему према прорачуну за ову врсту радова. | ком | 2 |  |  |
|  | Ограда |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа ограде висине 4м у дужини незаштићене зоне кошаркашког игралишта. Стубове ограде израдити од кутијастих профила 80* 80 мм, дебљине зида минимум 5 мм и бетонирати у темељне стопе димензија 80*80* 80 цм на осовинском размаку од 2 м. Стубове повезати појасевима на сваких 1,5 м. Конструкцију третирати фосфатним премазом а потом третирати основном бојом и завршном зеленом бојом у по два наноса. Испуну ограде извести из пластифицираног жичаног плетива минималне дебљине жице 3,2 мм, све са прописним сајлама и затезачима. Димензије окна жичаног плетива треба да буду 50 * 50 мм. | м2 | 88 |  |  |
|  | Демонтажа постојећег мобилијара |  |  |  |  |
|  | Демонтажа постојећих справа са разбијањем бетона, уклањањем и одвозом на градску депонију. | м3 | 10 |  |  |
| - УКУПНО ИГРАЛИШТЕ 1 |  |  |  |  |  |

ИГРАЛИШТЕ 2 (за децу узраста до 12 година)

| Ред. бр | Опис | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Јед. цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Репарација постојеће парковске клупе |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа хаварисаних и дотрајалих елемената постојећих парковских клупа. Крпљење постојећих бетонских елемената са наношењем заштите за бетон у тону по избору наџорног органа, Све дрвене елементе заменити новим првокласним дрветом у стандардним димензијама за ову врсту радова.Дрвене елементе прво импрегнирати, а потом третирати висококвалитетним лазурним премазима у два слоја у тону по избору наџорног органа, тако третирано дрво на крају заштитити са безбојним лаком који поседује отпорност на УВ зрачење у два премаза. Спој дрвених и одговарајућих металних профила у својству седалног склопа извести вијачном везом на такав начин како би сви потенцијални извори повреде били онемогућени. Цео склоп потом везати за већ припремљене бетонске елементе на прописан начин. | ком | 6 |  |  |
| Репарација хаварисаних клацкалица |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа, одвоз и комплетна репарација хаварисаних клацкалица. Репарацију извести тако да се хаварисане клацкалице врате у првобитно стање. Репариране клацкалице потом допремити на игралиште и монтирати на нову површину по упутствима надзорног органа. | ком | 2 |  |  |
| Парковска корпа за отпатке |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња парковске корпе за отпатке. Корпу за отпатке израдити од перфорираног лима минималне дебљине 1мм. Зид корпе мора имати рупе Ø 15 мм у средњој зони минималне ширине појаса 200 мм. Дно корпе такође мора имати рупе, како се атмофралије не би задржавале. Носећу "П" конструкцију корпе израдити од челичних цеви Ø 40 мм и анкерисати у бетонске стопе 30* 30*30 цм марке бетона МБ 20. Корпу причврстити за конструкцију посредством механизма у горњој зони тако да се корпа може ротирати ради лакшег пражњења. Све металне делове топлоцинковати, а потом третирати темељном бојом у два слоја и завршном бојом антика 3 у 1 по избору наџорног органа. Труп корпе снабдети адекватном налепницом. Димензије корпе су Ø 350 *700 мм. Висина конструкције износи 1,2 м. | ком | 2 |  |  |
| Израда застора од тартана са пратећим радовима |  |  |  |  |  |
|  | Ископ земље III категорије на површини предвиђеној за уградњу тартан подлоге. Дубина ископа мора бити минимум 30 цм. Након извршрног ископа површину третирати вибро плочом и ваљком до прописне збијености за ову врсту радова. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на депонију. Површину оивичити баштенским ивичњацима димензија 6 *20*50 цм у претходно припремљене темељне траке профила 30*25 цм, МБ 25. Спојеве ивичњака фуговати. Тако припремљену и оивичену површину насути туцаником фракције 8 - 16 мм у дебљини сабијеног материјала од 15 цм. Потом допремити и на исти начин уградити туцаник фракције од 0 - 4 мм у слоју сабијене дебљине од 15 цм. Пре наставка радова и уградње тартан подлоге, надзорни орган мора проверити квалитет припремних радова и дати дозволу за наставак радова на монтажи подлоге. у позицију улази и набавка, допрема и уградња гумених плоча. Гумене полоче димензије 50*50 цм су еластична подлога од гуменог гранулата и полиуретана а намењена постављању на спортска и дечија игралишта, дворишта, теретане и фитнес центра. Гумене плоче 50*50 цм су отпорне на УВ зрачење, постојане су на временске прилике и нису лако запаљиве тако да испуњавају стандарде безбедности. Трајност подлога зависно од интезитета коришћења подлоге износи 12-15 година. Димензије плоча: 50*50 цм, дебљина: 46 мм. | м2 | 126 |  |  |
| Израда љуљашке типа „Гнездо“ |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа љуљашке за децу типа “Гнездо” пречника 950 мм. “П” конструкцију љуљашке израдити од челичних профила Ø3” минималне дебљине зида 4 мм. Конструкцију додатно учврстити са бочних страна и луковима израђеним од цеви 5/4”. Све челичне елементе топлоцинковати, а потом третирати основним премазом у два слоја и завршном бојом са УВ компонентом у два слоја. Конструкцију љуљашке анкерисати у темељне стопе 60* 60*60 цм, на претходно припремљену подлогу (бетон МБ 25). Љуљашка типа “Гнездо” направљена је од канапа који има дуг животни век Ø 16 мм. Конопац се састоји од 4 плетене жице, сваки састављен од 6 поцинкованих чеичних сајли пресвучене полипропиленом Ø 2 мм. Механизам који се везује за консртукцију направљен је од нерђајућег челика. Сви вијци су заштићени полипропиленским поклопцима. | ком | 1 |  |  |
| - Пењалица „Ракета“ |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа пењалице за децу типа "Ракета". Конструкцију пењалице извести од металних цеви промера Ø6/4". Основа пењалице мора бити кружног облика минималног пречника 1,2 м, а вертикална испуна мора бити тако распоређена како би се омогућило провлачење деце. Унутрашњост пењалице поседује минимум 5 етажних платформи распоређене у цик-цак форму, како би се спречила могућност повређивања корисника. Платформе морају бити поплочане водоотпорним шпером минималне дебљине 21 мм, причвршћене за подконструкцију одговарајућом безбедном везом како се деца услед пењања или силажења са справе не би повредила. Сви дрвени елементи морају бити импрегнирани,а потом третирани основним и завршним премазима са УВ компонентом у по два премаза. Сви метални елементи морају бити топлоцинковани, затим третирани основним и завршним премазима са УВ компонентом у по два слоја, све у боји по избору наџорног органа. Пењалицу анкерисати у армирано бетонски темељ МБ 25, пречника 1,4 м, минималне дубине 1 м. Димензије пењалице су 1,2*4 м. Дужина анкера мора бити минимум 60 цм. | ком | 1 |  |  |
| Вртешка за децу – типа Husson или еквивалент |  |  |  |  |  |
|  | Вртешка од фибергласа. Кружна вртешка за малу децу са родитељима. Вртешка је урађена на основи са три носећа лежаја. Осовина је повезана челичном конструкцијом са окретним делом. Вртешка је заштићена полиестерским оклопом дебљине 5 мм са доње стране. Седиште за децу је израђено од фибергласа дебљине 5 мм. Кружно седиште за родитеље је израђено од водоотпорне иверице дебљине 20 мм и заштићено импрегнационим средствима па обојено лзавршним премазом са УВ компонентом, а у боји по избору наџорног органа. Пречник вртешке је 200 цм, а висина 80 цм. Тип “ХУССОН” или еквивалент. | ком | 1 |  |  |
| Пењалица подморница „Yellow submarine“ |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и мотажа пењалице. Конструкција, труп подморнице израђен од челичних цеви Ø 5/4” и Ø 1“. Из цеви Ø 5/4 израдити прстење трупа у различитим пречницима од Ø 600 до Ø 2000 мм како би формирали правилан облик конструкције. Минимално осовинско растојање између прстења је 650 мм. Подужне коструктивне цеви заварити на минималном осовинском растојању тако урађеном како би се спречило провлачење деце кроз исти. Крма подморнице урадити од цеви од фибергласа за провлачење минималног пречника Ø 600 мм како би деца могла улазити и излазити из подморнице. У средини трупа предвидети место за улазак и излазак деце у мултифункционални центар. Под подморнице урађен тако да формира оивичену челичну површину на коју се монтира тартан минималне дебљине 40 мм у минималној количини од 5 м2. у оквиру пода предвидети анкере којим ће се пењалица анкерисати за бетонску плочу. Унутар подморнице урадити степенице као пењалицу до куполе са вертикалном оградом о цеви Ø ½“ и 1“, овалног издуженог облика минималне дужине 1400 мм и довољне висине и ширине 1400 мм и довљне висине и ширине како би деца могла неометано да се попењу. Купола мора бити обезбеђена тако да се спречи провлачење и евентуална повреда деце. Са куполе пружа се тобоган израђен од фибергласа минималне дебљине 5 мм и дужине 3,4 м, прописно заштићен на уласку и седање деце на тобоган. Подморница је снабдевена са две управљачке столице од челика и фибергласа. Целокупну конструкцију, све челичне елементе третирати темељним премазом у два слоја а потпом и завршном жутом бојом у три премаза са УВ компонентом. Водоотпорну шперплочу третирати основном темељним премазом у два слоја и наранџастом завршном бојом у три слоја са УВ компонентом. Димензије пењалице су 2*2,6*7 м. Пењалица се мора оивичити баштенским ивичњацима тако да око целе играчке и пратећих садржаја буде просторно минималне ширине 1м а испред тобогана 2м. Такву површину застрти ризлом минималне дебљине 30цм. | ком | 1 |  |  |
| Табла упозорења |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа табле упозорења. Конструкцију табле извести из металних кутијастих профила 50*50 мм, дебљине зида минимум 4 мм. На конструкцију поставити таблу израђену из лима минималне дебљине 1,5 мм. Димензија табле је 600*400*1800 мм. Сви метални елементи морају бити топлоцинковани, потом третирани са по два премаза основне боје и завршне боје са УВ компонентом у тону по избору надзорног органа. Табла је снабдевена описом и сликом о забрани довођења паса на дечије игралиште. Конструкцију табле анкерисати у бетонске стопе 30*30*40 цм, бетоном МБ 25. | ком | 1 |  |  |
| Ограда |  |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа ограде у дужини незаштићене зоне игралишта минималне висине 1,5м. Ограда поседује две двокрилне капије тако направљене да испуњавају стандарде за ову врсту радова. Стубове ограде израдити од кутијастих профила 50*50 мм, дебљине зида минимум 4 мм и бетонирати у темељне стопе димензија 30*30*40 цм на осовинском размаку од 1,5 м. Стубове повезати појасевима. Конструкцију третирати фосфатним премазом а потом третирати основном бојом и завршном зеленом бојом у по два наноса. Испуну ограде извести из пластифицираног жичаног плетива минималне дебљине жице 3,2 мм, све са прописним сајлама и затезачима. Димензије окна жичаног плетива треба да буду 50*50 мм. | м2 | 69 |  |  |
| УКУПНО ИГРАЛИШТЕ 2 |  |  |  |  |  |

ИГРАЛИШТЕ 3 (игралиште за малу децу)

| Ред. бр | Опис | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Јед. цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Репарација мултифункционалне играонице |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа, транспорт и растављање мулти-функционалне играонице са потпуном репарацијом елемената до првобитног стања са поновним транспортом и монтажом репариране играонице на нове темеље. | ком | 1 |  |  |
| Репарација хаварисаних клацкалице „Меда“ |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа, одвоз и комплетна репарација хаварисане клацкалице. Репарацију извести тако да се хаварисана клацкалица врати у првобитно стање. Репарирану клацкалицу потом допремити на игралиште и монтирати на нову површину по упутствима надзорног органа. | ком | 1 |  |  |
| Љуљашка са два седишта за малу децу |  |  |  |  |  |
|  | Љуљашка је израђена од челичних цеви ф2“, минималне дебљине зида 4мм. Седишта љуљашке морају задовољавати безбедносне и квалитативне стандарде за најмлађе кориснике. Седишта морају поседовати сигурносни појас како мало дете не би могло да исклиза из седишта. Конструкција седишта је обложена висококвалитетним гумираним слојем. Сви метални делови су топлоцинковани. Вешање седишта је урађено помоћу ланаца, а веза за греду је урађена помоћу металног зглоба са кугличним лежајевима. Офарбати по избору инвеститора. Справу анкерисати у бетонске стопе димензија 0,5*0,5*0,5 м. | ком | 1 |  |  |
| Њихалица на једној опрузи |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња справа израђена од ХДПЕ плоче дебљине 14 мм, бочних носача од лима дебљине 5 мм, металних рукохвата са пластичном заштитом, постављена на опрузи Ø 200 мм дебљине жице Ø 18 мм. Опруга везана на челичним плочама дебљине 8 мм које се вежу завртњима за тврдо дрво и машинским завртњима зе металну плочу то јест анкер. Анкер плоча се монтира у бетонску стопу димензија 0,5 џ 0,5 џ 0,5 м МБ 20. Фарба се бојама по захтеву наџорног органа, а ХДПЕ је офарбан у изради. Сви метални делови су топлоцинковани. Справа је демонтажна у случају квара. | ком | 2 |  |  |
| Ограда |  |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа ограде око игралишта висине 1,5 м. Стубови ограде израђени су од кутијастих цеви 50*50 мм и дебљине зида 4 мм и бетонирани у темељне стопе димензија 30*30*40 цм на осовинском размаку од 1,5 м. Стубове повезати појасевима. Конструкцију третирати фосфатним премазом а потом третирати основном бојом и завршном зеленом бојом у по два наноса. Испуну ограде извести из пластифицираног жичаног плетива минималне дебљине жице 3,2 мм, све са прописним сајлама и затезачима. Димензије окна жичаног плетива треба да буду 50*50 мм. Угаоне стубове обезбедити косницима убетонираним у земљу под углом од 60◦. На једном од поља поставити двокрилна врата са могућношчу закључавања. | м2 | 72 |  |  |
| - Парковске клупе на „П“ носачима |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа парковских клупа у комбинацији дрвених, металних и бетонских елемената. Клупу израдити на бетонским "П" елементима стандардне димензије. Извршити Крпљење бетонских елемената уколико има потребе, а потом yапочети са наношењем заштите за бетон у тону по избору наџорног органа, Све дрвене елементе урадити првокласним дрветом у стандардним димензијама за ову врсту радова.Дрвене елементе прво импрегнирати, а потом третирати висококвалитетним лазурним премазима у два слоја у тону по избору наџорног органа, тако третирано дрво на крају заштитити са безбојним лаком који поседује отпорност на УВ зрачење у два премаза. Спој дрвених и одговарајућих металних профила у својству седалног склопа извести вијачном везом на такав начин како би сви потенцијални извори повреде били онемогућени. Цео склоп потом везати за већ припремљене бетонске елементе на прописан начин. | ком | 3 |  |  |
| Парковска корпа за отпатке |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња парковске корпе за отпатке. Корпу за отпатке израдити од перфорираног лима минималне дебљине 1мм. Зид корпе мора имати рупе Ø 15 мм у средњој зони минималне ширине појаса 200 мм. Дно корпе такође мора имати рупе, како се атмофралије не би задржавале. Носећу "П" конструкцију корпе израдити од челичних цеви Ø 40 мм и анкерисати у бетонске стопе 30 *30*30 цм марке бетона МБ 20. Корпу причврстити за конструкцију посредством механизма у горњој зони тако да се корпа може ротирати ради лакшег пражњења. Све металне делове топлоцинковати, а потом третирати темељном бојом у два слоја и завршном бојом антика 3 у 1 по избору наџорног органа. Труп корпе снабдети адекватном налепницом. Димензије корпе су Ø 350*700 мм. Висина конструкције износи 1,2 м. | ком | 3 |  |  |
| Израда застора од тартана са пратећим радовима |  |  |  |  |  |
|  | Ископ земље III категорије на површини предвиђеној за уградњу тартан подлоге. Дубина ископа мора бити минимум 30 цм. Након извршрног ископа површину третирати вибро плочом и ваљком до прописне збијености за ову врсту радова. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на депонију. Површину оивичити баштенским ивичњацима димензија 6*20*50 цм у претходно припремљене темељне траке профила 30*25 цм, МБ 25. Спојеве ивичњака фуговати. Тако припремљену и оивичену површину насути туцаником фракције 8 - 16 мм у дебљини сабијеног материјала од 15 цм. Потом допремити и на исти начин уградити туцаник фракције од 0 - 4 мм у слоју сабијене дебљине од 15 цм. Пренаставка радова и уградње тартан подлоге, наџорни орган мора проверити квалитет припремних радова и дати дозволу за наставак радова на монтажи подлоге. у позицију улази и набавка, допрема и уградња гумених плоча. Гумене полоче димензије 50*50 цм су еластична подлога од гуменог гранулата и полиуретана а намењена постављању на спортска и дечија игралишта, дворишта, теретане и фитнес центра. Гумене плоче 50*50 цм су отпорне на УВ зрачење, постојане су на временске прилике и нису лако запаљиве тако да испуњавају стандарде безбедности. Трајност подлога зависно од интезитета коришћења подлоге износи 12-15 година. Димензије плоча: 50*50цм, дебљина: 46 мм. | м2 | 144 |  |  |
| Табла упозорења |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа табле упозорења. Конструкцију табле извести из металних кутијастих профила 50*50 мм, дебљине зида минимум 4 мм. На конструкцију поставити таблу израђену из лима минималне дебљине 1,5 мм. Димензија табле је 600*400*1800 мм. Сви метални елементи морају бити топлоцинковани, потом третирани са по два премаза основне боје и завршне боје са УВ компонентом у тону по избору надзорног органа. Табла је снабдевена описом и сликом о забрани довођења паса на дечије игралиште. Конструкцију табле анкерисати у бетонске стопе 30*30*40 цм, бетоном МБ 25. | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО ИГРАЛИШТЕ 3 |  |  |  |  |  |

ИГРАЛИШТЕ 4 (улична вежбаоница са фитнес справама)

| Ред. бр. | Опис | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Јед. цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улична вежбаоница |  |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа уличне вежбаонице израђене од челичних цеви минималне дебљине зида 3 - 4мм у монтажно - демонтажној варијанти. Стубови на који је монтирана конструкција израђени су од челичних цеви φ 102мм са минималном дебљином зида 4мм. Справа се састоји из сегмената и то у првом сегменту израђен је рипстол хоризонтални и вертикални на висинама од 3м и од 2м. Дужина хоризонталног рипстола је 5м, а вертикалног 2м. Носачи хоризонталног рипстола су пресека φ 60 мм синусоидног облика, а рукохвати цеви φ 33мм, равни су дужине 1м. У другом сегменту налазе се двовисински разбоји на од 2 до 3м, са истим цевима као у сегменту број 1. У трећем сегменту налазе се разбоји на висинама до 2м од истог материјала. Распоред стубова (комада 12) види се на приложеној шеми. Везе су остварене прирубницама са могућношћу демонтаже. "Сви стубови су постављени на анкерним плочама, а истоветне су постављене и на анкерима тако да се цела конструкција може демонтирати. Спојеви анкерних плоча су заштићени поклопцима од фибергласа дебљине 4мм у облику зарубљене купе (спрачавање повреда). Темељне стопе су израђене из бетона димензија 50*50*60 цм на које се монтирају анкерни делови тако да плоче буду изнад површине земље 5цм. Сви елементи топлоцинковани и офарбани у тону по избору наручиоца. Сви варови су изведени потребном дебљином вара за ову врсту посла (обавезан атест вариоца). Завртењеви су у квалитету 8.8. Габарити уличне вежбаонице су 5*4*2,6м. Димензија површине на коју се монтира улична вежбаоница мора бити 10*8м. | ком | 1 |  |  |
| - Фитнес справа „Пропадање“ |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање мишића рамена и абдомена и јачање мускулатуре леђа. Справу урадити на металној конструкцији израђеној комбинацијом челичних кутијастих профила различитих промера. Носећа конструкција справе треба да буде из кутија 80*80 мм, а остали елементи изведени од профила 50*30мм и цеви одговарачућег пречника. Минимална дебљина зида челичних елемената треба бити 5 мм. Справа је у основи 650*650 мм, а њена висина износи 2000 мм. На врху справе поставити хоризонталну рукохватну цев одговарајућег промера за удобно коришћење корисника. Крајеви рукохватне цеви благо савијени на доле под одговарајућим углом. Са друге стране справе урадити хват у висини лактова са вертикалним држачима на прописној дистанци од конструкције. На конструкцији направити наслон за леђа. Све металне елементе и делове топлоцинковати, а потом заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Сви рукохвати морајиу имати гумиране ручице прилагођене корисницима. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0,8*0,8* 0,8 м (бетон МБ 20). Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача истовремено. Димензије справе са постољем су 655*650 * 2000 мм. | ком | 2 |  |  |
| Дупла клупа за трбушњаке |  |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа справе за трбушне мишиће. На металну конструкцију поставити метални рам димензија 50*120цм са испуном челичних цеви одговарајућег промера на одговарајућем међусобном растојању ради удобности корисника. На крајевима рама се налазе рукохвати и ногоступи. Конструктивне делове справе извести од металних цеви минималног пречника 100 мм и дебљине зида 5мм. Справа је предвиђена за два вежбача. Справу поставити у бетонски темељ 50*50*50 цм са анкером и анкерним плочама. Везу остварити машинским завртњима, а исту покрити поклопцем од фибергласа минималне дебљине 4 мм. Све металне елементе топлоцинковати, а потом третирати основним и завршним премазом у по два слоја у тону по избору наџорног органа. | ком | 1 |  |  |
| Склекови |  |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа справе за склекове. Справу урадити од металних кутијастих профила 100*100мм на које је наварена анкер плоча одговарајућих димензија. Анкер плоче поседују своје парнице које су бетониране у прописне темељне стопе димензија 0,4*0,4*0,4 м и међусобно повезане шрафовском везом ради лакше демонтаже справе. Анкер везу урадити тако да буде одигнута од коте терена за 50мм, а сама веза је снабдевена полиестерским поклопцима минималне дебљине полиестера 5 мм. Хоризонтална веза између кутија урађена од цеви округлог попречног пресека одговарајућег промера због удобности корисника. Сви метални елементи су топлоцинковани, а потом третирани са два основна и два завршна премаза у тону по избору наџорног органа. Боја мора поседовати УВ заштиту. Димензије справе 100*30 цм. | ком | 2 |  |  |
| Справа за леђа |  |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа фитнес справе са рамом за ослањање стомака и ногоступом који има граничник за пете. Конструкцију справе израдити из челичних цеви минималног пречника 100 мм. Остали конструктивни елементи треба да буду изведени од одговарајућих кутијастих профила. Анкер плоча поседује своју парницу која је убетонирана у прописну темељну стопу димензија 0,4*0,4 *0,4 м, парнице су међусобно повезане шрафовском везом ради лакше демонтаже справе. Анкер везу урадити тако да буде одигнута од коте терена за 50мм, а сама веза је снабдевена полиестерским поклопцима минималне дебљине полиестера 5мм. Све металне елементе топлоцинковати, а потом третирати основним и завршним премазом у по два слоја у тону по избору надзорног органа. | ком | 1 |  |  |
| Земљани радови и подлога |  |  |  |  |  |
|  | Ископ земље на површини намењеној за монтажу уличне вежбаонице и фитнес справа. Дубина ископа мора бити минимум 30цм. Након ископа, површину третирати вибро плочом, а затим уградити туцаник фракције 8 - 16 мм, са прописним набијањем у минималном слоју дебљине 15цм. Након уграђеног туцаника уградити песак типа "Дунавац" у слоју дебљине од 15цм, такође са прописним набијањем. Површину оивичити баштенским иничњацима димензија 6*20*50 цм у бетонске темељне траке (МБ 25). Ивичњаке након уградње фуговати. | м2 | 80 |  |  |
| Парковске клупе на „П“ носачима |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и монтажа парковских клупа у комбинацији дрвених, металних и бетонских елемената. Клупу израдити на бетонским "П" елементима стандардне димензије. Извршити Крпљење бетонских елемената уколико има потребе, а потом yапочети са наношењем заштите за бетон у тону по избору надзорног органа, Све дрвене елементе урадити првокласним дрветом у стандардним димензијама за ову врсту радова.Дрвене елементе прво импрегнирати, а потом третирати висококвалитетним лазурним премазима у два слоја у тону по избору надзорног органа, тако третирано дрво на крају заштитити са безбојним лаком који поседује отпорност на УВ зрачење у два премаза. Спој дрвених и одговарајућих металних профила у својству седалног склопа извести вијачном везом на такав начин како би сви потенцијални извори повреде били онемогућени. Цео склоп потом везати за већ припремљене бетонске елементе на прописан начин. | ком | 2 |  |  |
| - Парковска корпа за отпатке |  |  |  |  |  |
|  | Израда, транспорт и уградња парковске корпе за отпатке. Корпу за отпатке израдити од перфорираног лима минималне дебљине 1мм. Зид корпе мора имати рупе Ø 15 мм у средњој зони минималне ширине појаса 200 мм. Дно корпе такође мора имати рупе, како се атмофралије не би задржавале. Носећу "П" конструкцију корпе израдити од челичних цеви Ø 40 мм и анкерисати у бетонске стопе 30*30*30 цм марке бетона МБ 20. Корпу причврстити за конструкцију посредством механизма у горњој зони тако да се корпа може ротирати ради лакшег пражњења. Све металне делове топлоцинковати, а потом третирати темељном бојом у два слоја и завршном бојом антика 3 у 1 по избору наџорног органа. Труп корпе снабдети адекватном налепницом. Димензије корпе су Ø 350*700 мм. Висина конструкције износи 1,2 м. | ком | 1 |  |  |
| - УКУПНО ИГРАЛИШТЕ 4 |  |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| Број позиције | Назив позиције | Износ без пдв-а |
| --- | --- | --- |
|  | Игралиште 1 |  |
|  | Игралиште 2 |  |
|  | Игралиште 3 |  |
|  | Игралиште 4 |  |
| Укупно радови са мобилијаром |  |  |
| Непредвиђени радови у висини од 10% на свим позицијама из спецификације |  |  |
| Укупно |  |  |

мп

______________________________

Датум_______________

Место_______________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, У случају да Наручилац обустави поступак јавне набавке услед разлога који су на његовој страни, захтевамо - не захтевамо (заокружити) надокнаду трошкова припреме понуде према приложеној спецификацији

мп

__________________________________

(Понуђач)

Напомена:

Захтев се неће разматрати уколико Понуђач не захтева надокнаду трошкова, или уколико није приложена спецификација.

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за  Набавку радова на уређењу спортског терена на Чукаричкој падини, у поступку јавне набавке бр 32/19 ГО Чукарица подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Одговорно лице Понуђача

мп		_______________________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда Понуђача буде изабрана.

Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.

У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.

Модел уговора мора бити потписан и оверен.

МОДЕЛ УГОВОРА

Радови на уређењу спортског терена на Чукаричкој падини

ЈН 32/19

Градска општина Чукарица из Београда, Шумадијски трг 2, матични број 07014210, ПИБ 102699531, коју заступа председник општине Срђан Коларић ( у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) са једне стране,

и

_____________________________________________________ са седиштем у ___________________________________________________________ матични број ____________, ПИБ ___________ текући рачун број _____________________ код _________________________ког заступа __________________________________, ( у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА),

који наступа испред групе, заједно са:

1. _____________________________________________________ са седиштем у _______________________матични број ____________, ПИБ __________, и

и

и подизвођачима:

1. _____________________________________________________ са седиштем у ____________________________матични број ____________, ПИБ __________, и

са друге ;

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке бр 32/19.

-да је извођач радова дана _________године доставио понуду заведену код Наручиоца под бр. __________ која је саставни део конкурсне документације;

- да понуда извођача радова у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне

документације;

-да је Наручилац на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора бр. II-03 бр. 404-27/2019 од_________. године, изабраоИзвођача радова за радове који су предмет јавне набавке, а у свему према понуди извођача радова, која је у прилогу овог Уговора и чини њен саставни део.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на Радови на уређењу спортског терена на Чукаричкој падини, у свему према захтевима конкурсне документације II/03 бр 404-427/19 Наручиоца.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, механизацију и потребан материјал и опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно - завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у року од ___________ (словима: _____________) календарских дана од дана потписивања Уговора и увођења Извођача у посао.

Извођач радова је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе у свему према захевима Наручиоца, у складу са техничко технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и важећим стандардима за односну врсту радова, уз употребу примерене механизације и радне снаге квалификоване за обављање ових радова.

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________ динара (словима: _________________________________), без урачунатог ПДВ, односно __________ динара (словима: ___________________________________), са урачунатим ПДВ.

Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора, као и све зависне трошкове

Евентуални додатни и непредвиђени радови биће регулисани анексом Уговора.

Члан 4.

Плаћање се врши уплатом средстава на рачун Извршиоца и то:

- уплатом вредности понуде, у року од ________ дана од дана званичног пријема фактуре-привремене ситуације испостављене/их последњи дан у месецу, или окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.

Члан 5.

Гарантни рок за све извршене радове и примењене материјале износи ______ месеца, рачунајући од дана обављених радова, односно од дана примопредаје истих.

Члан 6.

Извођач радова сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за коришђење и повреду заштићених права интелектуалне својине и евентуално причињену штету трећим лицима.

Члан 7.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и уручењем Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла, у вредности 10% од уговореног нето износа радова, што износи _______________ динара (словима:_________________________________), са роковима важности 30 дана дужим од уговореног рока извршења уговора.

Уколико Извођач радова не преда предметне гаранције у року из става 2. овог члана Уговора, сматраће се да је одустао од закључења Уговора. У таквом случају, Наручилац је овлашћен да наплати новчани износ на који гласи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, на начин и под условима предвиђеним конкурсном документацијом.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да за сваки дан прекорачења рока за окончање радова плати Наручиоцу 2 ‰ од нето уговорене вредности радова, а највише 5% од уговорене нето вредности радова.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид уговора услед свих законом предвиђених разлога.

Члан 9.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова се уписује у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши Комисијски у року од 8 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји и констатује завршетак радова.

Грешке односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року најкасније од 5 дана по пријему рекламације Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова

Члан 10.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- у случају неиспуњења и неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са условима из конкурсне документације , или ако из неоправданих разлога прекине с извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора,

- у случају недостатка средстава за реализацију.

Члан 11.

У случају једностраног раскида уговора из разлога на страни Извођача, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог Извођача.

Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

Изјава мора да садржи основ рaскида уговора.

Члан 12

На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања везана за овај Уговор решавају споразумно. Уколико то није могуђе, евентуалне спорове ће решавати Други основни суд у Београду.

Члан 9

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Пружалац услуге 2 (два) примерка.

за НАРУЧИОЦА                                                    за ИЗВОЂАЧА РАДОВА

_____________________________ _______________________________

Срђан Коларић